Republika Srbija

Centar za socijalni rad

Ustanova za odrasle i starije “Novi Pazar”

Broj: IV-551-295-2/21

Datum: 01.04.2021 godine

Stevana Nemanje 198

Novi Pazar

OBRAZAC PONUDE

Ponuda za nabavku Narudžbenicom, usluge– Usluge kontrole, održavanja i popravke putničkog hidrauličnog lifta sa ugradnjom rezervnih delova nosivosti 1000kg u Ustanovi za odrasle i starije“Novi Pazar, pri Centru za socijalni rad, N- 16/21, ekonomska klasifikacija 425227

- OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

- PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

- PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

- PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

- OPIS PREDMETA NABAVKE – nabavka usluga-  Usluge održavanja putničkog hidrauličnog lifta nosivosti 1000kg  u Ustanovi za odrasle i starije“Novi Pazar, pri Centru za socijalni rad

Usluge kontrole, održavanja i popravke putničkog hidrauličnog lifta sa ugradnjom rezervnih delova nosivosti 1000kg  u Ustanovi za odrasle i starije“Novi Pazar, pri Centru za socijalni rad, i to: proveru ispravnosti rada svih bezbednosnih uredjaja, a naročito rada bezbednosnih uredjaja: kočnice pogonskog uredjaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna;- proveru užadi ili lanaca, kao i drugih nosećih sredstava i njihove veze sa kabinom i protivtegom;- proveru vuče koja se ostvarije silom trenja;- proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza s uzemljenjem;-  proveru priključka na gromobransku instalaciju;- čišćenje i podmazivanje delova lifta;- proveru ispravnosti rada lifta vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smera, kao i pri pristajanju;- proveru nužnih izlaza;- proveru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uredjaja lifta

Mesečno održavanje lifta, kao i odazivanje u najkraćem mogućem roku na poziv Naručioca u slučaju da se lift zaustavio van stanice i više a u njemu bude korisnik smešten u Ustanovi za odrasle istarije”Novi Pazar”.

U slučaju nastanka potrebe za zamenom rezervnih delova ili pružanjem usluga koje nisu navedene u Obrascu ponude, a za kojima se bude ukazala potreba Naručioca u okviru raspoloživih sredstava, Izvršilac usluge biće dužan da iste izvrši na pisani zahtev Naručioca, s tim da će sačiniti specifikaciju sa svim cenama, na koju Naručilac treba da da saglasnost i koje ne mogu biti veće od cena iz važećeg cenovnika Izvršioca usluga na dan izvršenja usluge.

6) Specifikacije Lifta:

Vrsta lifta: hidraulični- putnički

Brzina: 0,63 m/s, Nosivost: 1000 kg, Pogon: indirektni 1:2 , Broj stanica: 4, Broj prilaza: 4, Vozno okno: dimenzija 1800 x 2600 mm, Visina dizanja: 9000 mm, Jama voznog okna: 1700 mm, Zadnja stanica: 3600 mm, Vrata voznog okna: automatska-dvopanelna, teleskopska-desna, dimenzija 900h2000 mm, farbana epoksidnom bojom, potvrda prijema poziva, strelice smera kretanja lifta, displej položaja kabine na svakoj stanici

Kabina: metalna, dimenzije 1200h2000 mm visine 2075 mm i sastoji se od: stranica kabine koje su obložene nezapaljivim materijalom (Melaminom), alarma, uglova od Inox-a, ogledala (½ zadnje strane), rukohvata od Inox-a, rasvete koja je indirektna, pod od čepaste gume, spuštenog plafona od Inox-a , registra kutije od Inox-a koja se sastoji od: (LCD displeja, potvrde prijema poziva, displeja položaja kabine, strelice smera kretanja lifta, nužnog svetla, signala preopterećenja), Vrata kabine: automatska-dvopanelna, teleskopska dim 900h2000 mm  Inox-a, Komanda: mikroprocesor sabirni na dole, Simplex, upravljanje iz kabine, upravljanje spolja, silazak u stanicu prilikom nestanka struje, silazak u stanicu(nultu) prilikom dojave požara , Hidraulični set: hidraulični klip-jednodelni, ventilske grupe, agregat za ulje zapremine 250 l, sigurnosni ventil, protok pumpe 210(l/min), motor je snage 16 kw, ručna pumpa, senzor preopterećenja sa kontaktom, Signalizacija: displej u kabini i svim stanicama, signalizacija smera kretanja na svim stanicama

Specifičnost opreme:

Hidraulični cilindar sa sigurnosnim ventilom za slučaj prskanja uljnog voda. U slučaju povećanog protoka pri isticanju ulja, ventil automatski blokira ulje u cilindru i sprečava pad kabine. Prilikom nestanka električne energije kabina se spušta u prvu stanicu. Protivpožarni sistem-silazak u nultu stanicu prilikom dojave požara.

| VREDNOST PONUDE NA MESEČNOM NIVOU: ( Fco ugradnja) | _____________________ dinara bez PDV-a _____________________ dinara sa PDV-om |
| --- | --- |
| UKUPNA VREDNOST PONUDE ZA PERIOD OD 12 MESECI: ( Fco ugradnja) (upisati) | _____________________ dinara bez PDV-a _____________________ dinara sa PDV-om |
| Rok plaćanja: | _______ dana (u roku od 45 dana od dana od dana potpisivanja Narudžbenice(ugovora) i dostavljanja računa |
| Održavanje (Izvršenje usluge se vrši sukcesivno): | Mesečno održavanje lifta u trajanju od 12 meseci od dana potpisivanja Narudžbenice-redovno održavanje Odazivanje u najkraćem mogućem roku na poziv Naručiocau slučaju da se lift zaustavio van stanice i više a u njemu bude korisnik smešten u Ustanovi za odrasle istarije”Novi Pazar”-_______(najduže za 3 sata po pozivu) vanredno održavanje |
| Mesto isporuke | „F-co“ naručioca |
| Rok važenja ponude: | _______ dana (ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda) |

Mesto i datum                                                                                                     Ponuđač

________________                                    M.P                                       ________________